## helpfile
Manufacturer | Appliance | Burner | Motor | KW | Capacitor | Fan | Blast tube | Transformer | Electrode | HT Lead | Ionisation probe | Ionisation Lead | Photocell | Control Box | Pump | Coupling | Gasket | Nozzle holder
AGA RAYBURN | 120 K | Twin Head 800 | 65322873 | 130W | 3µF - 65325037 | 65321770 | boiler - obsolete | 65323257 | 65320924 | 65320938 | N/A | N/A | 65105245 | 65320060 | 65327097 | 65074172 | 65323875 | boiler - 65321576
[7 empty] | cooker - 65320282 | [10 empty] | cooker - 65320708
65321508
65321065 (x2)
| 150 K | Twin Head 800 | 65322873 | 130W | 3µF - 65325037 | 65321770 | boiler - obsolete | 65323257 | 65320924 | 65320938 | N/A | N/A | 65105245 | 65320060 | 65327097 | 65074172 | 65323875 | boiler - 65321576
[7 empty] | cooker - 65320282 | [10 empty] | cooker - 65320708
65321508
65321065 (x2)
| 400K | Minor 1 Low Output | 65322784 | 75W | 3,5µF - 65070297 | 65321762 | 65327430 | 65323243 | 65320921 | 65073884 | N/A | N/A | 65320078 | 65320028 | 65327099 | 65074172 | 65321079 | 65074428
[13 empty] | 65327922 (after 2019) | 65320023 (option after 2019) |  |  |  | 65321500
65321065 (x2)
| 40D | Minor 1 R | 65322784 | 75W | 3,5µF - 65070297 | 65321762 | 65320260 | 65323257 | 65320921 | 65073884 | N/A | N/A | 65320078 | 65320028 | 65327099 | 65074172 | 65321079 | 65320689
| 400G | Azur 30 low output | 65322817 | 50W | 2µF - 65070296 | 65321762 | 65320297 | 65323247 | 65322164 | 65073884 | 65074044 | 65322007 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| 440K | Twin Head | 65322870 | 90W | 3µF - 65325037 | 65321761 | boiler - 65320284 | 65323257 | 65320921 | 65320938 | N/A | N/A | 65105245 | 65320060 | 65327097 | 65074172 | 65323875 | 65321581
cooker - 65320261
| 460K | Twin Head (Old) | 65322873 | 130W | 3µF - 65325037 | obsolete | boiler - 65320263 | 65323257 | 65320921 | 65320938 | N/A | N/A | 65105245 | 65320060 | 65327097 | 65074172 | 65323875 | 65321576
cooker - 65320261
| 460.1 K | Twin Head (New) | 65322870 | 90W | 3µF - 65325037 | 65321761 | boiler - 65320284 | 65323257 | 65320921 | 65320938 | N/A | N/A | 65105245 | 65320060 | 65327097 | 65074172 | 65323875 | 65321576
|  |  | 65326748 (option after 2019) |  | 5µF - 65325038 |  | cooker - 65320261 | [5 empty] | 65074153 (option after 2019)
[5 empty] | 4µF - 65326725 | [7 empty] | 65328150 (after 2019)
| 480K | Twin Head (Old) | 65322873 | 130W | 3µF - 65325037 | obsolete | boiler - 65320263 | 65323257 | 65320921 | 65320938 | N/A | N/A | 65105245 | 65320060 | 65327097 | 65074172 | 65323875 | 65321576
cooker - 65320261
| 480.1 K | Twin Head (New) | 65322873 | 130W | 3µF - 65325037 | 65321770 | boiler - 65320263 | 65323257 | 65320921 | 65320938 | N/A | N/A | 65105245 | 65320060 | 65327097 | 65074172 | 65323875 | 65321576
65074153 (option after 2019)
[5 empty] | 6.3µF - 13010016 |  | cooker - 65320261 | [5 empty] | 65328150 (after 2019)
| 499 K | Twin Head (Old) | 65322873 | 130W | 3µF - 65325037 | obsolete | boiler - 65320277 | 65323257 | 65320921 | 65320938 | N/A | N/A | 65105245 | 65320060 | pump - 65327097 | 65074172 | 65323875 | 65321576
[7 empty] | cooker - 65320261 | [7 empty] | kit - 65324654
| 499.1 K | Twin Head (New) | 65322873 | 130W | 3µF - 65325037 | 65321770 | boiler - 65320277 | 65323257 | 65320921 | 65320938 | N/A | N/A | 65105245 | 65320060 | pump - 65327097 | 65074172 | 65323875 | 65321576
65074153 (option after 2019)
[5 empty] | 6.3µF - 13010016 |  | cooker - 65320261 | [5 empty] | 65328150 (after 2019) |  | kit - 65324654
| 640K | Max 1 | 65322868 | 75W | 3µF - 65325037 | 65323826 | 65320341 | 65323257 | 65320924 | 65320934 | N/A | N/A | 65105245 | 65320058 | 65327099 | 65074172 | 65321110 | 65320708
65321508
65321065 (x2)
| 660K | Max 1 | 65322868 | 75W | 3µF - 65325037 | 65323826 | 65320341 | 65323257 | 65320924 | 65320934 | N/A | N/A | 65105245 | 65320058 | 65327099 | 65074172 | 65321110 | 65320708
|  |  | 65326747 (option after 2019) |  | 4µF - 65326725 (option after 2019) | [7 empty] | 65327856 (after 2019) |  |  |  |  | 65321508
[5 empty] | 5µF - 65325038 (option after 2019) | [12 empty] | 65321065 (x2)
| 680CD Boiler | Max 1 | 65322883 | 70W | 3,5µF - 65070297 | 65323826 | 65320341 | 65323257 | 65320924 | 65320934 | N/A | N/A | 65105245 | 65320058 | 65327099 | 65074172 | 65075375 | 65320708
[13 empty] | 65074153 (option after 2019) |  |  |  |  | 65321508
[13 empty] | 65328096 (after 2019) |  |  |  |  | 65321065 (x2)
| 680CD Cooker | Max 1 | 65322883 | 70W | 3,5µF - 65070297 | 65323826 | 65324349 | 65323257 | 65320924 | 65320939 | N/A | N/A | 65105245 | 65320060 | 65327099 | 65074172 | 65321110 | 65320708
[13 empty] | 65074153 (option after 2019) |  |  |  |  | 65321508
[13 empty] | 65327856 (after 2019) |  |  |  |  | 65321065 (x2)
| 680K | Max 1 | 65322868 | 75W | 3µF - 65325037 | 65323826 | 65320342 | 65323257 | 65320924 | 65320934 | N/A | N/A | 65105245 | 65320058 | 65327099 | 65074172 | 65321110 | 65320708
|  |  | 65326747 (option after 2019) |  | 4µF - 65326725 (option after 2019) | [7 empty] | 65327856 (after 2019) |  |  |  |  | 65321508
[5 empty] | 5µF - 65325038 (option after 2019) | [12 empty] | 65321065 (x2)
| 699K | Max 1 | 65322868 | 75W | 3µF - 65325037 | 65323826 | 65320342 | 65323257 | 65320924 | 65320934 | N/A | N/A | 65105245 | 65320058 | 65327099 | 65074172 | 65321110 | 65320708
|  |  | 65326747 (option after 2019) |  | 4µF - 65326725 (option after 2019) | [7 empty] | 65327856 (after 2019) |  |  |  |  | 65321508
[5 empty] | 5µF - 65325038 (option after 2019) | [12 empty] | 65321065 (x2)
| 80 K | Twin Head 800 | 65322873 | 130W | 3µF - 65325037 | 65321770 | boiler - 65320263 | 65323257 | 65320924 | 65320938 | N/A | N/A | 65105245 | 65320060 | 65327097 | 65074172 | 65323875 | boiler - 65321576
[7 empty] | cooker - 65320282 | [10 empty] | cooker - 65320708
65321508
65321065 (x2)
| 8120/8150 Boiler | Max 8 | 65322874 | 100W | 4µF - 13011117 | 65321770 | obsolete | 65323257 | 65320924 | 65320933 | N/A | N/A | 65320078 | 65320028 | 65327099 | 65074172 | 65321061 | 65074428
65321500
65321065 (x2)
| 850 Upfiring | Minor 1.1 | 65322784 | 75W | 3,5µF - 65070297 | 65321762 | obsolete | 65323254 | 65320924 | 65320933 | N/A | N/A | 65320082 | 65320028 | 65327107 | 65074172 | 65321098 | 65074428
65321500
65321065 (x2)
| 880 Boiler | Minor 1.1 | 65322784 | 75W | 3,5µF - 65070297 | 65321761 | 65320286 | 65323254 | 65320921 | 65070264 | N/A | N/A | 65320078 | 65320028 | 65327099 | 65074172 | 65075375 | 65074428
65321500
65321065 (x2)
| N/A | Retrofit | 65322873 | 130W | 3µF - 65325037 | 65321770 | boiler - 65320263 | 65323257 | 65320924 | 65320938 | N/A | N/A | 65105245 | DKO 970 - 65320060 | 65327097 | 65074172 | 65323875 | boiler - 65321576
[7 empty] | cooker - 65320282 | [5 empty] | 65328150 (after 2019) | DKO 992 - 65328362 |  |  |  | cooker - 65325227
| OC3 | N/A | 65322784 | 75W | 3,5µF - 65070297 | 65321762 | obsolete | 65323259 | 65320923 | obsolete | N/A | N/A | 65105245 | 65320058 | 65327099 | 65074172 | 65321113 | 65320710
| PJ (Power Jet) | Minor 1 (R) | 65322784 | 75W | 3,5µF - 65070297 | 65321761 | 65320255 | 65323243 | 65320921 | 65070264 | N/A | N/A | 65320078 | 65320028 | 65327099 | 65074172 | 65321079 | 65322283
65074474
65323931
| Rayburn Cooker single head | Max 1 Cooker | 65324968 | 90W | 5µF - 65325038 | 65323827 | 65320261 | 65323257 | 65320924 | 65324118 | N/A | N/A | 65105245 | 65320060 | 65327099 | 65074172 | 65323875 | 65321576
65074153
65328096 (after 2019)
ALPHA | 50 | Minor 1 Cooker | 65322883 | 70W | 3,5µF - 65070297 | 65321762 | 65320260 | 65323254 | 65320921 | 65070264 | N/A | N/A | 65074156 | 65320028 | 65327099 | 65074172 | 65321089 | 65322283
65074474
65323931
| 100 K | Minor 1 Boiler | 65322784 | 75W | 3,5µF - 65070297 | 65321761 | 65320286 | 65323254 | 65320921 | 65070264 | N/A | N/A | 65320078 | 65320028 | 65327099 | 65074172 | 65321089 | 65322283
65074474
65323931
| 120 K | Minor 4 boiler | 65074326 | 100W | 4µF - 65321851 | 65321765 | 65320274 | 65323254 | 65320921 | 65070264 | N/A | N/A | 65320077 | 65320028 | 65327099 | 65074172 | 65321089 | 65322295
65074474
65323931
| 120K | Max 4 | 65322867 | 75W | 3µF - 65325037 | 65321770 | TC - 65320325 | 65323257 | 65320921 | TC - 65320933 | N/A | N/A | 65320077 | 65320028 | 65327099 | 65074172 | 65321104 | 65074428
[10 empty] | TL - 65320934 | [7 empty] | 65321500
65321065 (x2)
| 140 K | Minor 8 boiler | 65074326 | 100W | 4µF - 65321851 | 65074772 | 65320274 | 65323254 | 65320921 | 65070264 | N/A | N/A | 65320077 | 65320028 | 65327099 | 65074172 | 65321089 | obsolete
| 160 K | Minor 8 boiler | 65074326 | 100W | 4µF - 65321851 | 65074772 | 65320274 | 65323254 | 65320921 | 65070264 | N/A | N/A | 65320077 | 65320028 | 65327099 | 65074172 | 65321089 | obsolete
| 140 K | Max 8 | 65322874 | 100W | 4µF - 13011117 | 65321770 | TC - obsolete | 65323257 | 65320921 | TC - 65320933 | N/A | N/A | 65320077 | 65320028 | 65327099 | 65074172 | 65321109 | 65074428
[7 empty] | TL - 65320299 |  |  | TL - 65320934 | [7 empty] | 65321500
65321065 (x2)
| 160 K | Max 8 | 65322874 | 100W | 4µF - 13011117 | 65321770 | TC - obsolete | 65323257 | 65320921 | TC - 65320933 | N/A | N/A | 65320077 | 65320028 | 65327099 | 65074172 | 65321109 | 65074428
[7 empty] | TL - 65320299 |  |  | TL - 65320934 | [7 empty] | 65321500
65321065 (x2)
| 60 K | Minor 1 Boiler | 65322784 | 75W | 3,5µF - 65070297 | 65321761 | 65320255 | 65323254 | 65320921 | 65070264 | N/A | N/A | 65320078 | 65320028 | 65327099 | 65074172 | 65321089 | 65322283
65074474
65323931
| 80 K | Minor 1 Boiler | 65322784 | 75W | 3,5µF - 65070297 | 65321761 | 65320286 | 65323254 | 65320921 | 65070264 | N/A | N/A | 65320078 | 65320028 | 65327099 | 65074172 | 65321089 | 65322283
65074474
65323931
| Boiler 100 K | Azur 30 Disc Head | 65322882 | 50W | 2µF - 65070296 | 65321761 | N/A | 65323247 | 65320876 | 65070264 | 65320877 | 65322007 | N/A | N/A | N/A | N/A | 65321089 | N/A
| Boiler 120 K | Azur 40 Disc Head | 65322784 | 75W | 3,5µF - 65070297 | 65074772 | N/A | 65323247 | 65320876 | 65070264 | 65320877 | 65322007 | N/A | N/A | N/A | N/A | 65321089 | N/A
| Boiler 60 K | Azur 30 Disc Head | 65322882 | 50W | 2µF - 65070296 | 65321761 | N/A | 65323247 | 65320876 | 65070264 | 65320877 | 65322007 | N/A | N/A | N/A | N/A | 65321089 | N/A
| Boiler 80 K | Azur 30 Disc Head | 65322882 | 50W | 2µF - 65070296 | 65321761 | N/A | 65323247 | 65320876 | 65070264 | 65320877 | 65322007 | N/A | N/A | N/A | N/A | 65321089 | N/A
| Cooker Upfiring | Azur 30 | 65322882 | 50W | 2µF - 65070296 | 65321761 | square flange - obsolete | 65323247 | 65322164 | 65320933 | 65320881 | 65322007 | N/A | N/A | N/A | N/A | square - 65321098 | N/A
[7 empty] | round flange - 65320307 | [9 empty] | round - 65321092
| Cooker Upfiring C | Minor 1 | 65322784 | 75W | 3,5µF - 65070297 | 65321762 | obsolete | 65323254 | 65320921 | 65320933 | N/A | N/A | 65320082 | 65320028 | 65327107 | 65074172 | 65321098 | 65322288
65074474
65323931
Ecoflam | N/A | Azur 0 | 65322817 | 50W | 2µF - 65070296 | 65321761 | TC - obsolete | 65323247 | 65320921 | TC - 65070264 | 65320875 | 65322005 | N/A | 65324220 | N/A | N/A | inner - 65070276 | N/A
[7 empty] | TL - 65324858 |  |  | TL - 65320933 | [6 empty] | outer - 65070276
| N/A | Azur 30 (2000) | 65322817 | 50W | 2µF - 65070296 | 65321761 | TC - obsolete | 65323247 | 65320874 | TC - 65070264 | 65320875 | 65322005 | N/A | 65324220 | N/A | N/A | inner - 65070276 | N/A
[7 empty] | TL - 65324858 |  |  | TL - 65320933 | [6 empty] | outer - 65070276
| N/A | Azur 30 (2005) [LB971] | 65322817 | 50W | 2µF - 65070296 | 65321761 | TC - 65320345 | 65323247 | 65320832 | TC - 65070264 | 65320833 | TC - 65322005 | N/A | 65073743 | N/A | N/A | inner - 65070276 | N/A
[7 empty] | TL - 65320346 |  |  | TL - 65320933 |  | TL - 65322007 |  |  |  |  | outer - 65070276
| N/A | Azur 40 [LB476] | 65322817 | 50W | 2µF - 65070296 | 65321770 | TC - 65073840 | 65323258 | 65320867 | TC - 65070264 | 65320868 | TC - 65322005 | N/A | LME 21 - 65324220 | N/A | N/A | inner - 65321080 | N/A
[7 empty] | TL - obsolete |  |  | TL - 65320933 |  | TL - 65322007 |  | DLG 976 - 65073743 |  |  | outer - 65321085
| N/A | Azur 40 [LB971] | 65322817 | 50W | 2µF - 65070296 | 65321770 | TC - 65320345 | 65323247 | 65320832 | TC - 65070264 | 65320833 | TC - 65322005 | N/A | 65073743 | N/A | N/A | inner - 65321080 | N/A
[7 empty] | TL - 65320346 |  |  | TL - 65320933 |  | TL - 65322007 |  |  |  |  | outer - 65321085
| N/A | Azur 60 [LB476] | 65322817 | 50W | 2µF - 65070296 | 65074772 | TC - 65320356 | 65323258 | 65320867 | TC - 65070264 | 65320868 | TC - 65322005 | N/A | LME 21 - 65324220 | N/A | N/A | inner - 65321080 | N/A
[7 empty] | TL - obsolete |  |  | TL - 65320933 |  | TL - 65322007 |  | DLG 976 - 65073743 |  |  | outer - 65321085
| N/A | Azur 60 [LB971] | 65322817 | 50W | 2µF - 65070296 | 65321765 | TC - 65320345 | 65323247 | 65320834 | 65070264 | 65320835 | 65322005 | N/A | 65073743 | N/A | N/A | inner - 65321080 | N/A
[7 empty] | TL - 65320346 | [9 empty] | outer - 65321085
| N/A | Azur 80 [LB971] | 65322817 | 50W | 2µF - 65070296 | 65321764 | TC - obsolete | 65323247 | 65320836 | 65320933 | 65320837 | TC - 65322005 | N/A | 65073743 | N/A | N/A | inner - 65321084 | N/A
[7 empty] | TL - obsolete |  |  |  |  | TL - 65322007 |  |  |  |  | outer - 65321086
| N/A | BLU 120 (MC) [LB476] | 65322784 | 75W | 3,5µF - 65070297 | 65074772 | TC - obsolete | 65323258 | 65320840 | TC - 65070264 | 65320841 | TC - 65322005 | N/A | LME 21 - 65324220 | N/A | N/A | inner - 65321093 | N/A
[7 empty] | TL - obsolete |  |  | TL - 65320933 |  | TL - 65322007 |  | DLG 976 - 65073743 |  |  | outer - 65321095
| N/A | BLU 120 (MC/MB) [LB971] | 65322782 | 75W | 3,5µF - 65070297 | 65074772 | TC - obsolete | 65323247 | NG - 65320836 | 65320933 | NG/MB - 65320837 | TL - 65322007 | N/A | 65073743 | N/A | N/A | inner - 65321084 | N/A
[7 empty] | TL - obsolete |  | LPG/MB - 65320838 |  | LPG - 65320839 | TL - 65322007 |  |  |  |  | outer - 65321086
| N/A | BLU 170 P/AB | 65322773 | 250W | 8µF - 65321853 | 65321772 | TC - 65073834 | 65323230 | 65320853 | TC - 65320941 | 65322159 | TC - 65320946 | N/A | 65324220 | N/A | N/A | 65321121 | N/A
[7 empty] | TL - 65073835 |  |  | TL - 65320942 |  | TL - 65320947
| N/A | BLU 170 PR | 65322875 | 200W | 6.3µF - 13010016 | 65321772 | TC - obsolete | 65323230 | 65321623 | TC - 65320941 | 65322159 | TC - 65320946 | N/A | 65324042 | N/A | N/A | 65321121 | N/A
[7 empty] | TL - obsolete |  |  | TL - 65320944 |  | TL - 65322007
| N/A | BLU 250 P/AB | 65322773 | 250W | 8µF - 65321853 | 65321773 | TC - 65073834 | 65323230 | 65320853 | TC - 65320941 | 65322159 | TC - 65320946 | N/A | 65324220 | N/A | N/A | 65321121 | N/A
[7 empty] | TL - 65073835 |  |  | TL - 65320942 |  | TL - 65320947
| N/A | BLU 250 PR | 65322878 | 250W | 8µF - 65300577 | 65321773 | TC - obsolete | 65323230 | 65321623 | TC - 65320942 | 65322159 | TC - 65320947 | N/A | 65324042 | N/A | N/A | 65321121 | N/A
[7 empty] | TL - obsolete |  |  | TL - 65320944 |  | TL - 65322007
| N/A | BLU 350 P/AB | 65322860 | 300W | 10µF - 65321855 | 65321774 | TC - 65320386 | 65323230 | 65320851 | TC - 65320941 | 65322159 | TC - 65320946 | N/A | 65324220 | N/A | N/A | inner - 65321121 | N/A
[7 empty] | TL - 65320387 |  |  | TL - 65320942 |  | TL - 65320947 |  |  |  |  | outer - 65321116
| N/A | BLU 350 PR | 65322860 | 300W | 8µF - 65300577 | 65321774 | TC - obsolete | 65323230 | 65321623 | TC - 65320941 | 65322159 | TC - 65320946 | N/A | 65324042 | N/A | N/A | inner - 65321121 | N/A
[7 empty] | TL - obsolete |  |  | TL - 65320944 |  | TL - 65322007 |  |  |  |  | outer - 65321116
| N/A | BLU 350.1 P/AB | 65322860 | 300W | 8µF - 65300577 | 65321774 | 65320395 | 65323230 | 65320903 | 65320944 | 65320902 | 65322007 | N/A | LME 21 - 65324220 | N/A | N/A | inner - 65321120 | N/A
[14 empty] | DLG 976 - 65073743 |  |  | outer - 65321116
| N/A | BLU 500 P/AB (LB448) | 65322847 | 550W | N/A | 65321779 | TC - 65320382 | 65323238 | 65322319 | TC - 65320940 | 65320856 | TC - 65320948 | N/A | LME 22 - 65324042 | N/A | N/A | 65321115 | N/A
[7 empty] | TL - 65320383 |  |  | TL - 65320941 |  | TL - 65322002 |  | DMG 972 - 65301951
| N/A | BLU 500.1 P/AB Low Nox (LB1584) | 65322847 | 550W | N/A | 65321779 | TC - 65320394 | 65323230 | 65320903 | TC - 65320940 | 65320902 | TC - 65320948 | N/A | 65324042 | N/A | N/A | 65321115 | N/A
[7 empty] | TL - 65320395 |  |  | TL - 65320941 |  | TL - 65322002
| N/A | BLU 500 PR/MD (LB381) | 65322847 | 550W | N/A | 65321779 | TC - 65320382 | 65323238 | 65322319 | TC - 65320940 | 65320856 | TC - 65320948 | N/A | LME 22 - 65324042 | N/A | N/A | 65321115 | N/A
[7 empty] | TL - 65320383 |  |  | TL - 65320941 |  | TL - 65322002 |  | DMG 972 - 65301951
| N/A | BLU 500 PR/MD Low Nox | 65322847 | 550W | N/A | 65321779 | TC - 65320394 | 65323230 | 65320903 | TC - 65320940 | 65320902 | TC - 65320948 | N/A | 65324042 | N/A | N/A | 65321115 | N/A
[7 empty] | TL - 65320395 |  |  | TL - 65320941 |  | TL - 65322002
| N/A | BLU 700 P/AB (LB448) | 65322834 | 740W | N/A | 65321777 | TC - 65320411 | 65323238 | 65322319 | TC - 65320940 | 65320856 | TC - 65320948 | N/A | 65324042 | N/A | N/A | 65321117 | N/A
[7 empty] | TL - 65320412 |  |  | TL - 65320942 |  | TL - 65322002
| N/A | BLU 700.1 P/AB Low Nox (LB1584) | 65322834 | 740W | N/A | 65321777 | TC - 65324343 | 65323230 | 65320903 | TC - 65320940 | 65320902 | TC - 65320948 | N/A | 65324042 | N/A | N/A | 65321115 | N/A
[7 empty] | TL - 65324344 |  |  | TL - 65320942 |  | TL - 65322002
| N/A | BLU 700 PR/MD (LB381) | 65322834 | 740W | N/A | 65321777 | TC - 65320411 | 65323238 | 65322319 | TC - 65320940 | 65320856 | TC - 65320948 | N/A | LME 22 - 65324042 | N/A | N/A | 65321117 | N/A
[7 empty] | TL - 65320412 |  |  | TL - 65320942 |  | TL - 65322002 |  | DMG 972 - 65301951
| N/A | BLU 700 PR/MD Low Nox | 65322834 | 740W | N/A | 65321777 | TC - 65324343 | 65323230 | 65320903 | TC - 65320940 | 65320902 | TC - 65320948 | N/A | 65324042 | N/A | N/A | 65321115 | N/A
[7 empty] | TL - 65324344 |  |  | TL - 65320942 |  | TL - 65322002
| N/A | BLU 1000 P/AB (LB448) | 65325323 | 1100W | N/A | 65321776 | TC - 65320411 | 65323238 | 65322319 | TC - 65320940 | 65320856 | TC - 65320948 | N/A | 65324042 | N/A | N/A | 65321117 | N/A
[7 empty] | TL - 65320412 |  |  | TL - 65320942 |  | TL - 65322002
| N/A | BLU 1000.1 P/AB Low Nox (LB1584) | 65325323 | 1100W | N/A | 65321776 | TC - 65324346 | 65323230 | 65320903 | TC - 65320940 | 65320902 | TC - 65320948 | N/A | 65324042 | N/A | N/A | 65321116 | N/A
[7 empty] | TL - 65324347 |  |  | TL - 65320942 |  | TL - 65322002
| N/A | BLU 1000 PR/MD (LB381) | 65325323 | 1100W | N/A | 65321776 | TC - obsolete | 65323238 | 65322319 | TC - 65320940 | 65320856 | TC - 65320948 | N/A | LME 22 - 65324042 | N/A | N/A | 65321117 | N/A
[7 empty] | TL - 65320403 |  |  | TL - 65320942 |  | TL - 65322002 |  | DMG 972 - 65301951
| N/A | BLU 1000 PR/MD Low Nox | 65325323 | 1100W | N/A | 65321776 | TC - 65324346 | 65323230 | 65320903 | TC - 65320940 | 65320902 | TC - 65320948 | N/A | 65324042 | N/A | N/A | 65321116 | N/A
[7 empty] | TL - 65324347 |  |  | TL - 65320942 |  | TL - 65322002
| N/A | BLU 1200 P/AB (LB448) | 65325414 | 2200W | N/A | 65321775 | TC - 65320419 | 65323238 | 65322319 | TC - 65320940 | 65320857 | TC - 65320948 | N/A | 65324042 | N/A | N/A | 65321119 | N/A
[7 empty] | TL - 65320420 |  |  | TL - 65320942 |  | TL - 65322002
| N/A | BLU 1200 PR/MD (LB381) | 65325414 | 2200W | N/A | 65321775 | TC - 65320419 | 65323238 | 65322319 | TC - 65320940 | 65320857 | TC - 65320948 | N/A | LME 22 - 65324042 | N/A | N/A | 65321119 | N/A
[7 empty] | TL - 65320420 |  |  | TL - 65320942 |  | TL - 65322002 |  | DMG 972 - 65301951
| N/A | BLU 1200 PR/MD Low Nox (New) | 65325414 | 2200W | N/A | 65321775 | TC - 65324454 | 13009663 | 65300738 | TC - 65320941 | 65326180 | TC - 65326182 | N/A | 65324042 | N/A | N/A | 65321116 | N/A
[7 empty] | TL - 65324211 |  |  | TL - obsolete |  | TL - 65326182
| N/A | BLU 1400 P/AB (LB448) | 65325414 | 2200W | N/A | 65321775 | TC - 65320419 | 65323238 | 65322319 | TC - 65320940 | 65320857 | TC - 65320948 | N/A | 65324042 | N/A | N/A | 65321119 | N/A
[7 empty] | TL - 65320420 |  |  | TL - 65320942 |  | TL - 65322002
| N/A | BLU 1400.1 P/AB Low Nox (LB1584) | 65325414 | 2200W | N/A | 65321775 | TC - 65324343 | 65323230 | 65320903 | TC - 65320940 | 65320902 | TC - 65320948 | N/A | 65324042 | N/A | N/A | 65321116 | N/A
[7 empty] | TL - 65320416 |  |  | TL - 65320942 |  | TL - 65322002
| N/A | BLU 1400 PR/MD (LB381) | 65325414 | 2200W | N/A | 65321775 | TC - 65320419 | 65323238 | 65322319 | TC - 65320940 | 65320857 | TC - 65320948 | N/A | LME 22 - 65324042 | N/A | N/A | 65321119 | N/A
[7 empty] | TL - 65320420 |  |  | TL - 65320942 |  | TL - 65322002 |  | DMG 972 - 65301951
| N/A | BLU 1400 PR/MD Low Nox | 65325414 | 2200W | N/A | 65321775 | TC - 65324343 | 65323230 | 65320903 | TC - 65320940 | 65320902 | TC - 65320948 | N/A | 65324042 | N/A | N/A | 65321116 | N/A
[7 empty] | TL - 65320416 |  |  | TL - 65320942 |  | TL - 65322002
| N/A | Max 1 P TW (B10) | 65322868 | 75W | 3µF - 65325037 | 65323826 | TC - 65320333 | 65323257 | 65320924 | TC - 65325252 | N/A | N/A | 65105245 | 65327877 | 65327099 | 65074172 | 65075375 | TC - 65320708
[5 empty] | 5µF - 65325038 | [7 empty] | 65326432 (option after 2019) |  |  |  |  | 65321508
|  |  | 65326747 (option after 2019) |  | 4µF - 65326725 (option after 2019) |  | TL - 65320339 |  |  | TL - 65325253 |  |  | 65328005 (after 2019) |  |  |  |  | 65321065 (x2)
[13 empty] | 65327896 (TL after 2019) |  |  |  |  | TL - 65320710
| N/A | Max 1 P TW R | 65322868 | 75W | 3µF - 65325037 | 65323826 | TC - 65320333 | 65323257 | 65320924 | TC - 65325252 | N/A | N/A | 65326432 | 65327879 | 65325111 | 65074172 | 65321110 | 65074430
5µF - 65325038
|  |  | 65326747 (option after 2019) |  | 4µF - 65326725 (option after 2019) |  | TL - 65320339 |  |  | TL - 65325253 |  |  | 65327896 (after 2019) | 65327877
| N/A | Max 4 PAB | 65322867 | 75W | 3µF - 65325037 | 65321770 | TC - 65320325 | 65324966 | 65320924 | TC - 65320933 | N/A | N/A | 65074153 | LOA - 65320028 | 65325120 | 65074172 | 65321104 | 65074428
65321500
[5 empty] | 5µF - 65325038 |  | TL - 65320327 |  |  | TL - 65320934 |  |  | 65328785 (after 2019) | LMO - 65325119 |  |  |  | 65321065 (x2)
| N/A | Max 4 P TW (B10) | SIMEL - 65322867 | 75W | SIMEL 5µF - 65325038 | 65321770 | TC - 65320325 | 65323257 | 65320924 | TC - 65325252 | N/A | N/A | MZ - 65105245 | 65324167 | 65327099 | 65074172 | 65321104 | 65074428
[5 empty] | E.B.R. 4µF - 65326725 | [7 empty] | QRB1 - 65326434
|  |  | E.B.R. - 65326739 |  | 3µF - 65325037 (TL after 2019) |  | TL - 65320327 |  |  | TL - 65325253 |  |  | 65327924 (TC after 2019) |  |  |  |  | 65321500
[13 empty] | 65327896 (TL after 2019) |  |  |  |  | 65321065 (x2)
| N/A | Max 4 P TW R | 65322867 | 75W | 3µF - 65325037 | 65321770 | TC - 65320366 | 65323257 | 65320926 | TC - 65325252 | N/A | N/A | 65105245 | 65324167 | 65325111 | 65074172 | 65321104 | 65074430
5µF - 65325038
| N/A | Max 8 PAB | 65322874 | 100W | 4µF - 13011117 | 65321770 | TC - 65073803 | 65324966 | 65320924 | TC - 65320933 | N/A | N/A | 65074153 | LOA - 65320028 | 65325120 | 65074172 | 65321109 | 65074428
65321500
[5 empty] | 6.3µF - 13010016 |  | TL - 65320299 |  |  | TL - 65320934 |  |  | 65328785 (after 2019) | LMO - 65325119 |  |  |  | 65321065 (x2)
| N/A | Max 8 P TW (B10) | 65322874 | 100W | 6.3µF - 13010016 | 65321770 | TC - 65073803 | 65323257 | 65320924 | TC - 65325252 | N/A | N/A | MZ - 65105245 | 65324167 | 65327099 | 65074172 | 65321109 | 65074428
QRB1 - 65326434
[5 empty] | 4µF - 13011117 (TL - option after 2019) |  | TL - 65320299 |  |  | TL - 65325253 |  |  | 65327924 (TC after 2019) |  |  |  |  | 65321500
[13 empty] | 65327896 (TL after 2019) |  |  |  |  | 65321065 (x2)
| N/A | Max 12 PAB | 65322873 | 130W | 3µF - 65325037 | 65321770 | TC - 65326103 | 65324966 | 65320924 | TC - 65320933 | N/A | N/A | 65074153 | LOA - 65320028 | 65325120 | 65074172 | 65321109 | 65074428
[5 empty] | 6.3µF - 13010016 |  | TL - 65073853 |  |  | TL - 65320934 |  |  | 65328785 (after 2019) | LMO - 65325119 |  |  |  | 65321500
65321065 (x2)
| N/A | Max 12 P TW (B10) | 65322873 | 130W | 6.3µF - 13010016 | 65321770 | TC - 65320289 | 65323257 | 65320924 | TC - 65325264 | N/A | N/A | MZ - 65105245 | 65324167 | 65327099 | 65074172 | 65321109 | 65074428
QRB1 - 65326434
[5 empty] | 3µF - 65325037 (TL after 2019) |  | TL - 65075223 |  |  | TL - 65325263 |  |  | 65327924 (TC after 2019) |  |  |  |  | 65321500
[13 empty] | 65327896 (TL after 2019) |  |  |  |  | 65321065 (x2)
| N/A | Max 15 PAB TW | 65322873 | 130W | 3µF - 65325037 | 65323819 | TC - 65108751 | 65323257 | 65320924 | TC - 65073884 | N/A | N/A | 65074153 | LOA - 65320028 | 65325120 | 65074172 | 65321105 | 65074428
[5 empty] | 6.3µF - 13010016 |  | TL - 65320377 |  |  | TL - 65105325 |  |  | 65327922 (after 2019) | LMO - 65325119 |  |  |  | 65321500
65321065 (x2)
| N/A | Max 15 P TW | 65322873 | 130W | 3µF - 65325037 | 65323819 | TC - 65108751 | 65323257 | 65320924 | TC - 65325264 | N/A | N/A | MZ - 65105245 | 65324167 | Danfoss - 65327107 | 65074172 | 65321105 | 65074428
[13 empty] | QRB1 - 65326434 |  |  |  |  | 65321500
[5 empty] | 6.3µF - 13010016 |  | TL - 65320377 |  |  | TL - 65325277 |  |  | 65327924 (TC after 2019) |  | Suntec - 65325111 |  |  | 65321065 (x2)
| N/A | Max 15 P Siemens | 65322873 | 130W | 3µF - 65325037 | 65323819 | TC - 65108751 | 65323257 | 65320924 | TC - 65073884 | N/A | N/A | 65074153 | 65320023 | Danfoss - 65327107 | 65074172 | 65321105 | 65074428
65321500
[5 empty] | 6.3µF - 13010016 |  | TL - 65320377 |  |  | TL - 65105325 |  |  | 65327922 (after 2019) |  | Suntec - 65325111 |  |  | 65321065 (x2)
| N/A | Max 20 P TW | 65322876 | 200W | 6.3µF - 13010016 | 65323820 | TC - 65320396 | 65323257 | 65320924 | TC - 65325264 | N/A | N/A | MZ - 65105245 | 65324167 | Danfoss - 65327107 | 65074172 | 65321106 | 65074428
[13 empty] | QRB1 - 65326434 |  |  |  |  | 65321500
[7 empty] | TL - 65320397 |  |  | TL - 65325277 |  |  | 65327924 (TC after 2019) |  | Suntec - 65325111 |  |  | 65321065 (x2)
| N/A | Max 20 P Siemens | 65322876 | 200W | 6.3µF - 13010016 | 65323820 | TC - 65320396 | 65323257 | 65320924 | TC - 65073884 | N/A | N/A | 65074153 | 65320023 | Danfoss - 65327107 | 65074172 | 65321106 | 65074428
65321500
[7 empty] | TL - 65320397 |  |  | TL - 65105325 |  |  | 65327922 (after 2019) |  | Suntec - 65325111 |  |  | 65321065 (x2)
| N/A | Max 25 PAB | 65322876 | 200W | 6.3µF - 13010016 | 65323820 | TC - 65320396 | 65323257 | 65320924 | TC - 65073884 | N/A | N/A | 65074153 | LOA - 65320028 | 65325111 | 65074172 | 65321106 | 65074428
[7 empty] | TL - 65320397 |  |  | TL - 65105325 |  |  | 65327922 (after 2019) | LMO - 65325119 |  |  |  | 65321500
65321065 (x2)
| N/A | Max 30 P TW | 65322876 | 200W | 6.3µF - 13010016 | 65323820 | TC - 65320396 | 65323257 | 65320924 | TC - 65325264 | N/A | N/A | MZ - 65105245 | 65324167 | Danfoss - 65327107 | 65074172 | 65321106 | 65074428
[7 empty] | TL - 65320397 |  |  | TL - 65325277 |  |  | QRB1 - 65326434 |  | Suntec - 65325111 |  |  | 65321500
[13 empty] | 65327924 (TC after 2019) |  |  |  |  | 65321065 (x2)
| N/A | Max 30 P Siemens | 65322876 | 200W | 6.3µF - 13010016 | 65323820 | TC - 65320396 | 65323257 | 65320924 | TC - 65073884 | N/A | N/A | 65074153 | 65320023 | Danfoss - 65327107 | 65074172 | 65321106 | 65074428
[7 empty] | TL - 65320397 |  |  | TL - 65105325 |  |  | 65327922 (after 2019) |  | Suntec - 65325111 |  |  | 65321500
65321065 (x2)
| N/A | Max 35 PAB | 65324864 | 370W | 14µF - 65321854 | 65324709 | TC - 65324866 | 65323257 | 65320923 | 65324863 | N/A | N/A | 65074153 | 65320024 | 65322960 | 65322918 | 65112011 | 65324860
[7 empty] | TL - 65324867 | [5 empty] | 65327922 (after 2019)
| N/A | Max 45 PAB | 65325210 | 550W | N/A | 65324710 | TC - 65324866 | 65323257 | 65320923 | 65324863 | N/A | N/A | 65074153 | 65320024 | 65322960 | 65322918 | 65112011 | 65324860
[7 empty] | TL - 65324867 | [5 empty] | 65327922 (after 2019)
| N/A | Max Gas 40 P TW | 65325328 | 75W | 3µF - 65325037 | 65323826 | TC - 65109231 | 65323258 | 65320904 | TC - 65325252 | 65320905 | TC - 65325259 | N/A | 65324169 | N/A | N/A | 65321110 | N/A
5µF - 65325038
|  |  | 65326743 (option after 2019) |  | 2µF - 65326738 (option after 2019) |  | TL - 65320316 |  |  | TL - 65325264 |  | TL - 65325262
| N/A | Max Gas 40 P Siemens | 65325328 | 75W | 3µF - 65325037 | 65323826 | TC - 65109231 | 65323258 | 65320904 | TC - 65320933 | 65320905 | TC - 65322005 | N/A | 65320070 | N/A | N/A | 65321110 | N/A
5µF - 65325038
|  |  | 65326743 (option after 2019) |  | 2µF - 65326738 (option after 2019) |  | TL - 65320316 |  |  | TL - 65073884 |  | TL - 65322007
| N/A | Max Gas 70 P TW | 65325327 | 75W | 3µF - 65325037 | 65321770 | TC - 65320311 | 65323258 | 65320904 | TC - 65325252 | 65320905 | TC - 65325260 | N/A | 65324169 | N/A | N/A | 65321109 | N/A
5µF - 65325038
|  |  | 65326742 (option after 2019) |  | 2µF - 65326738 (option after 2019) |  | TL - 65320312 |  |  | TL - 65325264 |  | TL - 65325261
| N/A | Max Gas 70 P Siemens | 65325327 | 75W | 3µF - 65325037 | 65321770 | TC - 65320311 | 65323258 | 65320904 | TC - 65320934 | 65320905 | 65322006 | N/A | 65320070 | N/A | N/A | 65321109 | N/A
5µF - 65325038
|  |  | 65326742 (option after 2019) |  | 2µF - 65326738 (option after 2019) |  | TL - 65320312 |  |  | TL - 65320936
| N/A | Max Gas 70 PAB | 65325327 | 75W | 3µF - 65325037 | 65321770 | TC - 65320311 | 65323258 | 65320904 | TC - 65320934 | 65320905 | 65322006 | N/A | 65324042 | N/A | N/A | 65321109 | N/A
[5 empty] | 5µF - 65325038 |  | TL - 65320312 |  |  | TL - 65320936
| N/A | Max Gas 105 P TW | 65325327 | 75W | 3µF - 65325037 | 65321770 | TC - 65108731 | 65323258 | 65320904 | TC - 65325253 | 65320905 | TC - 65325260 | N/A | 65324169 | N/A | N/A | 65321109 | N/A
5µF - 65325038
|  |  | 65326742 (option after 2019) |  | 2µF - 65326738 (option after 2019) |  | TL - 65320314 |  |  | TL - 65325263 |  | TL - 65325261
| N/A | Max Gas 105 P Siemens | 65325327 | 75W | 3µF - 65325037 | 65321770 | TC - 65108731 | 65323258 | 65320904 | TC - 65320934 | 65320905 | 65322006 | N/A | 65320070 | N/A | N/A | 65321109 | N/A
|  |  | 65326742 (option after 2019) |  | 5µF - 65325038
[5 empty] | 2µF - 65326738 (option after 2019) |  | TL - 65320314 |  |  | TL - 65320936
| N/A | Max Gas 105 PAB Siemens | 65325327 | 75W | 3µF - 65325037 | 65321770 | TC - 65108731 | 65323258 | 65320904 | TC - 65320934 | 65320905 | 65322006 | N/A | 65324042 | N/A | N/A | 65321109 | N/A
5µF - 65325038
|  |  | 65326742 (option after 2019) |  | 2µF - 65326738 (option after 2019) |  | TL - 65320314 |  |  | TL - 65320936
| N/A | Max Gas 120 P TW | 65325327 | 75W | 3µF - 65325037 | 65321770 | TC - 65108732 | 65323258 | 65320904 | TC - 65325253 | 65320905 | TC - 65325260 | N/A | 65324169 | N/A | N/A | 65321109 | N/A
5µF - 65325038
[5 empty] | 2µF - 65326738 (option after 2019) |  | TL - 65320318 |  |  | TL - 65325263 |  | TL - 65325261
| N/A | Max Gas 120 P Siemens | 65325327 | 75W | 3µF - 65325037 | 65321770 | TC - 65108732 | 65323258 | 65320904 | TC - 65320934 | 65320905 | TC - 65322007 | N/A | 65320070 | N/A | N/A | 65321109 | N/A
5µF - 65325038
|  |  | 65326742 (option after 2019) |  | 2µF - 65326738 (option after 2019) |  | TL - 65320318 |  |  | TL - 65320936 |  | TL - 65322006
| N/A | Max Gas 120 PAB Siemens | 65325327 | 75W | 3µF - 65325037 | 65321770 | TC - 65108732 | 65323258 | 65320904 | TC - 65320934 | 65320905 | 65322006 | N/A | 65324042 | N/A | N/A | 65321109 | N/A
5µF - 65325038
|  |  | 65326742 (option after 2019) |  | 2µF - 65326738 (option after 2019) |  | TL - 65320318 |  |  | TL - 65320936
| N/A | Max Gas 170 P TW | 65322876 | 200W | 3µF - 65325037 | 65323820 | TC - 65320398 | 65323258 | 65105897 | TC - 65325277 | 65322162 | TC - 65325261 | N/A | 65324169 | N/A | N/A | 65321106 | N/A
[5 empty] | 6.3µF - 13010016 |  | TL - 65320399 |  |  | TL - 65325370 |  | TL - 65325501
| N/A | Max Gas 170 P Siemens | 65322876 | 200W | 3µF - 65325037 | 65323820 | TC - 65320398 | 65323258 | 65105897 | TC - 65105325 | 65322162 | TC - 65322007 | N/A | 65324042 | N/A | N/A | 65321106 | N/A
[5 empty] | 6.3µF - 13010016 |  | TL - 65320399 |  |  | TL - 65320939 |  | TL - 65322006
| N/A | Max Gas 170 PAB TW | 65322876 | 200W | 6.3µF - 13010016 | 65323820 | TC - 65320398 | 65323258 | 65105897 | TC - 65325277 | 65322162 | TC - 65325261 | N/A | 65300880 | N/A | N/A | 65321106 | N/A
[7 empty] | TL - 65320399 |  |  | TL - 65328787 |  | TL - 65325501
| N/A | Max Gas 170 PAB Siemens | 65322876 | 200W | 3µF - 65325037 | 65323820 | TC - 65320398 | 65323258 | 65105897 | TC - 65105325 | 65322162 | TC - 65322007 | N/A | 65324220 | N/A | N/A | 65321106 | N/A
[5 empty] | 6.3µF - 13010016 |  | TL - 65320399 |  |  | TL - 65320939 |  | TL - 65322006
| N/A | Max Gas 250 P TW | 65322876 | 200W | 3µF - 65325037 | 65323820 | TC - 65320398 | 65323258 | 65105897 | TC - 65325277 | 65322162 | TC - 65325261 | N/A | 65324169 | N/A | N/A | 65321106 | N/A
[5 empty] | 6.3µF - 13010016 |  | TL - 65320399 |  |  | TL - 65325370 |  | TL - 65325501
| N/A | Max Gas 250 P Siemens | 65322876 | 200W | 3µF - 65325037 | 65323820 | TC - 65320398 | 65323258 | 65105897 | TC - 65105325 | 65322162 | TC - 65322007 | N/A | 65324042 | N/A | N/A | 65321106 | N/A
[5 empty] | 6.3µF - 13010016 |  | TL - 65320399 |  |  | TL - 65320939 |  | TL - 65322006
| N/A | Max Gas 250 PAB TW | 65322876 | 200W | 6.3µF - 13010016 | 65323820 | TC - 65320398 | 65323258 | 65105897 | TC - 65325277 | 65322162 | TC - 65325261 | N/A | 65300880 | N/A | N/A | 65321106 | N/A
[7 empty] | TL - 65320399 |  |  | TL - 65328787 |  | TL - 65325501
| N/A | Max Gas 250 PAB Siemens | 65322876 | 200W | 3µF - 65325037 | 65323820 | TC - 65320398 | 65323258 | 65105897 | TC - 65105325 | 65322162 | TC - 65322007 | N/A | 65324042 | N/A | N/A | 65321106 | N/A
[5 empty] | 6.3µF - 13010016 |  | TL - 65320399 |  |  | TL - 65320939 |  | TL - 65322006
| N/A | Max Gas 350 P TW | 65324698 | 300W | 10µF - 65321855 | 65324709 | TC - 65324706 | 65323258 | 65324331 | TC - 65320944 | 65320950 | TC - 65320946 | N/A | 65324169 | N/A | N/A | 65112011 | N/A
[7 empty] | TL - 65324707 |  |  | TL - 65111820 |  | TL - 65320947
[10 empty] | TL - 65329045 (after 2019) |  | TL - 65073892 (after 2019)
| N/A | Max Gas 350 P Siemens | 65324698 | 300W | 10µF - 65321855 | 65324709 | TC - 65324706 | 65323258 | 65324331 | TC - 65320944 | 65320950 | TC - 65320946 | N/A | 65324220 | N/A | N/A | 65112011 | N/A
[7 empty] | TL - 65324707 |  |  | TL - 65111820 |  | TL - 65320947
| N/A | Max Gas 350 PAB TW | 65324698 | 300W | 10µF - 65321855 | 65324709 | TC - 65324706 | 65323258 | 65324331 | TC - 65320944 | 65320950 | TC - 65320946 | N/A | 65300880 | N/A | N/A | 65112011 | N/A
[7 empty] | TL - 65324707 |  |  | TL - 65111820 |  | TL - 65320947
| N/A | Max Gas 350 PAB | 65324698 | 300W | 10µF - 65321855 | 65324709 | TC - 65324706 | 65323258 | 65324331 | TC - 65326132 | 65320950 | 65322002 | N/A | 65324042 | N/A | N/A | 65112011 | N/A
[7 empty] | TL - 65324707 |  |  | TL - 65326130
| N/A | Max Gas 500 P TW | 65324699 | 550W | N/A | 65324710 | TC - 65324706 | 65323258 | 65324331 | TC - 65320944 | 65320950 | TC - 65320946 | N/A | 65324169 | N/A | N/A | 65112011 | N/A
[7 empty] | TL - 65324707 |  |  | TL - 65111820 |  | TL - 65320947
[10 empty] | TL - 65328798 (after 2019) |  | TL - 65320948 (after 2019)
| N/A | Max Gas 500 P Siemens | 65324699 | 300W | N/A | 65324710 | TC - 65324706 | 65323258 | 65324331 | TC - 65320944 | 65320950 | TC - 65320946 | N/A | 65324220 | N/A | N/A | 65112011 | N/A
[7 empty] | TL - 65324707 |  |  | TL - 65111820 |  | TL - 65320947
| N/A | Max Gas 500 PAB TW | 65324699 | 300W | N/A | 65324710 | TC - 65324706 | 65323258 | 65324331 | TC - 65320944 | 65320950 | TC - 65320946 | N/A | 65300880 | N/A | N/A | 65112011 | N/A
[7 empty] | TL - 65324707 |  |  | TL - 65111820 |  | TL - 65320947
| N/A | Max Gas 500 PAB | 65324699 | 550W | N/A | 65324710 | TC - 65324706 | 65323258 | 65324331 | TC - 65326132 | 65320950 | 65322002 | N/A | 65324042 | N/A | N/A | 65112011 | N/A
[7 empty] | TL - 65324707 |  |  | TL - 65326130
| N/A | Minor 1 | 65322784 | 75KW | 3µF - 65325037 | 65321761 | TC - obsolete | 65323243 | 65322311 | TC - 65070264 | N/A | N/A | FC7/A - 65320072 | Brahma - 65320043 | Delta - obsolete | 65074172 | inner - 65070276 | TC - 65322282
[7 empty] | TL - obsolete |  |  | TL - 65320933 |  |  | QRB 1B - 65074156 | LOA24 - 65320028 | Suntec - 65111335 |  | outer - 65070276 | TL - 65322289
65074474
65323931
| N/A | Minor 1 Snorkel | 65322784 | 75W | 3,5µF - 65070297 | 65321761 | 65320257 | 65323243 | 65320921 | 65070264 | N/A | N/A | 65320078 | 65320028 | 65327099 | 65074172 | 65321089 | 65322283
65074474
[13 empty] | 65327900 (after 2019) |  |  |  |  | 65323931
| N/A | Minor 4 AB HS | 65074326 | 100W | 4µF - 65321851 | 65321765 | 65320323 | 65323243 | 65320921 | 65070264 | N/A | N/A | 65320082 | 65320028 | 65325120 | 65074172 | inner - 65321080 | 65322295
65074474
[17 empty] | outer - 65321085 | 65323931
| N/A | Minor 8 AB HS | 65074326 | 100W | 4µF - 65321851 | 65321765 | 65073803 | 65323243 | 65320921 | 65070264 | N/A | N/A | 65320082 | 65320028 | 65325120 | 65074172 | inner - 65321080 | obsolete
outer - 65321085
| N/A | Minor 12 AB HS | 65322873 | 130W | 6,3µF - 65321852 | 65074772 | TC - 65320289 | 65323243 | 65322312 | TC - 65070264 | N/A | N/A | 65320077 | 65320028 | 65325120 | 65074172 | inner - 65321080 | TC - 65322295
65074474
65323931
[7 empty] | TL - 65075223 |  |  | TL - 65320933 | [6 empty] | outer - 65321085 | TL - obsolete
| N/A | Minor 20 | 65322875 | 200W | 6,3µF - 65321852 | 65321772 | TC - obsolete | 65323238 | 65322313 | TC - 65320941 | N/A | N/A | 65074153 | 65320028 | Delta - obsolete | 65074172 | 65321121 | TC - 65322304
Suntec - 65111335
[7 empty] | TL - 65320368 |  |  | TL - 65320942 |  |  |  |  | Danfoss - 65327099 |  |  | TL - 65322305
| N/A | Minor 30 | 65322773 | 250W | 8µF - 65321853 | 65321773 | TC - 65320370 | 65323238 | 65322313 | TC - 65320941 | N/A | N/A | 65074153 | 65320028 | Delta - obsolete | 65074172 | 65321120 | TC - 65322306
Suntec - 65111335
[7 empty] | TL - 65320371 |  |  | TL - 65320942 |  |  |  |  | Danfoss - 65327099 |  |  | TL - 65322307
GRANT | 21 KW | Max 1 | 65322868 | 75W | 4µF - 13011117 | 65323826 | 65320341 | 65323257 | 65320927 | 65320934 | N/A | N/A | 65074156 | 65320028 | 65327099 | 65074172 | 65321089 | 65320708
65321508
65321065 (x2)
| 26KW | Max 1 | 65322868 | 75W | 4µF - 13011117 | 65323826 | 65320341 | 65323257 | 65320927 | 65320934 | N/A | N/A | 65074156 | 65320028 | 65327099 | 65074172 | 65321089 | 65320708
65321508
65321065 (x2)
| 36 KW | Max 4 | 65322870 | 90W | 4µF - 13011117 | 65321770 | 65320325 | 65323257 | 65320924 | 65320933 | N/A | N/A | 65074153 | 65320028 | 65327099 | 65074172 | 65321104 | 65074428
65321500
65321065 (x2)
| 46 KW | Max 8 | 65322870 | 90W | 4µF - 13011117 | 65321770 | 65073803 | 65323257 | 65320924 | 65320933 | N/A | N/A | 65074153 | 65320028 | 65327099 | 65074172 | 65321104 | 65074428
65321500
65321065 (x2)
| 58 KW | Max 8 | 65322870 | 90W | 4µF - 13011117 | 65321770 | 65073803 | 65323257 | 65320924 | 65320933 | N/A | N/A | 65074153 | 65320028 | 65327099 | 65074172 | 65321104 | 65074428
65321500
65321065 (x2)
| Vortex WM 12-16 | Max 1 | 65322868 | 75W | 4µF - 13011117 | 65323826 | 65320341 | 65323257 | 65320927 | 65320934 | N/A | N/A | 65074156 | 65320028 | 65327099 | 65074172 | 65321089 | 65320708
65321508
65321065 (x2)
| Vortex WM 16-21 | Max 1 | 65322868 | 75W | 4µF - 13011117 | 65323826 | 65320341 | 65323257 | 65320927 | 65320934 | N/A | N/A | 65074156 | 65320028 | 65327099 | 65074172 | 65321089 | 65320708
65321508
65321065 (x2)
Harworth Heating | Bubble PJ | Minor 1.1 | 65322784 | 75W | 3,5µF - 65070297 | 65321762 | 65320284 | 65323243 | 65320924 | 65070264 | N/A | N/A | 65105245 | 65328362 | 65327107 | 65074172 | 65321089 | obsolete
HEATING WORLD BOILERS | 12 WM | Max 1 | 65322784 | 75W | 3,5µF - 65070297 | 65323826 | obsolete | 65323257 | 65320927 | 65320934 | N/A | N/A | 65074153 | 65320059 | 65327099 | 65074172 | 65321110 | 65320708
65321508
65321065 (x2)
| 15/22 WM | Max 1 | 65322868 | 75W | 3µF - 65325037 | 65323826 | obsolete | 65323257 | 65320927 | 65320934 | N/A | N/A | 65105245 | 65320058 | 65327099 | 65074172 | 65321110 | 65320708
65321508
65321065 (x2)
| 17/23 FS | Max 1 | 65322868 | 75W | 3µF - 65325037 | 65323826 | obsolete | 65323257 | 65320927 | 65320934 | N/A | N/A | 65105245 | 65320058 | 65327099 | 65074172 | 65321110 | 65320708
65321508
65321065 (x2)
| 23/28 WM | Max 1 | 65322868 | 75W | 3µF - 65325037 | 65323826 | 65320342 | 65323257 | 65320927 | 65320934 | N/A | N/A | 65105245 | 65320058 | 65327099 | 65074172 | 65321110 | 65320708
65321508
65321065 (x2)
| 23/30 FS | Max 1 | 65322868 | 75W | 3µF - 65325037 | 65323826 | 65320342 | 65323257 | 65320927 | 65320934 | N/A | N/A | 65105245 | 65320058 | 65327099 | 65074172 | 65321110 | 65320708
65321508
65321065 (x2)
| Beta 1-5 | Minor 1 | 65322784 | 75W | 3,5µF - 65070297 | 65321761 | 65320284 | 65323243 | 65322311 | 65070264 | N/A | N/A | beta 1 - 65074156 | 65320028 | Suntec - 65111335 | 65074172 | 65321079 | 65322283
[15 empty] | Danfoss - 65327099 |  |  | 65074474
[13 empty] | beta 5 - 65074153 |  | Delta - 65322989 |  |  | 65323931
| Beta 3 | Minor 1 | 65322784 | 75W | 3,5µF - 65070297 | 65321761 | 65320283 | 65323243 | 65322311 | 65070264 | N/A | N/A | 65074156 | 65320028 | Suntec - 65111335 | 65074172 | 65321079 | 65322283
[15 empty] | Danfoss - 65327099 |  |  | 65074474
[15 empty] | Delta - 65322989 |  |  | 65323931
| Beta 6 | Minor 8 | 65074326 | 100W | 4µF - 65321851 | 65074772 | 65073803 | 65323243 | 65322311 | obsolete | N/A | N/A | 65074153 | 65320028 | Suntec - 65111335 | 65074172 | 65321089 | 65322382 (Firing head)
Danfoss - 65327099
Delta - 65322989
| Grandee 2/4/6 | Minor 1 | 65322784 | 75W | 3,5µF - 65070297 | 65321761 | 65320284 | 65323243 | 65320921 | 65070264 | N/A | N/A | 65320078 | 65320028 | Suntec - 65111335 | 65074172 | 65321079 | 65322283
[15 empty] | Danfoss - 65327099 |  |  | 65074474
[15 empty] | Delta - 65322989 |  |  | 65323931
| Grandee 3/7 | Minor 4 | 65322784 | 75W | 3,5µF - 65070297 | 65074772 | 65320323 | 65323243 | 65320921 | 65070264 | N/A | N/A | 65320082 | LOA - 65320028 | Suntec - 65111335 | 65074172 | 65321079 | 65322295
[15 empty] | Danfoss - 65327099 |  |  | 65074474
|  |  | 65074326 | 100W | 4µF - 65321851 | [7 empty] | 65105245 | TF 974 - 65320054 | Delta - 65322989 |  |  | 65323931
| Grandee 8 | Minor 8 | 65074326 | 100W | 4µF - 65321851 | 65074772 | 65073803 | 65323243 | 65320921 | 65070264 | N/A | N/A | 65320077 | LOA -65320028 | Suntec - 65111335 | 65074172 | 65321089 | obsolete
Danfoss - 65327099
[13 empty] | 65105245 | TF 974 - 65320054 | Delta - 65322989
| Grandee Sorrento 1/5 | Minor 1 | 65322784 | 75W | 3,5µF - 65070297 | 65321761 | 65320284 | 65323243 | 65320921 | 65070264 | N/A | N/A | 65320078 | LOA - 65320028 | Suntec - 65111335 | 65074172 | 65321079 | 65322283
[15 empty] | Danfoss - 65327099 |  |  | 65074474
[13 empty] | 65105245 | TF 974 - 65320054 | Delta - 65322989 |  |  | 65323931
| Rec Beta | Minor 1 | 65322784 | 75W | 3,5µF - 65070297 | 65321761 | 65320284 | 65323243 | 65320921 | 65070264 | N/A | N/A | 65074153 | 65320028 | Suntec - 65111335 | 65074172 | 65321079 | 65322283
[15 empty] | Danfoss - 65327099 |  |  | 65074474
[15 empty] | Delta - 65322989 |  |  | 65323931
| Sorrento Flame Vector | Minor 1 | 65322784 | 75W | 3,5µF - 65070297 | 65321761 | 65320284 | 65323243 | 65320921 | 65070264 | N/A | N/A | 65320078 | 65320028 | Suntec - 65111335 | 65074172 | 65321079 | 65322283
[15 empty] | Danfoss - 65327099 |  |  | 65074474
[15 empty] | Delta - 65322989 |  |  | 65323931
HRM | 12/15 WM | Max 1 | 65322868 | 75W | 3µF - 65325037 | 65323827 | 65320342 | 65323257 | 65320927 | 65320933 | N/A | N/A | 65105245 | 65320060 | 65327099 | 65074172 | 65321110 | 65320708
65321508
65321065 (x2)
| 15/20 WM | Max 1 | 65322868 | 75W | 3µF - 65325037 | 65323827 | 65320342 | 65323257 | 65320927 | 65320933 | N/A | N/A | 65105245 | 65320060 | 65327099 | 65074172 | 65321110 | 65320708
65321508
65321065 (x2)
| 20/25 WM | Max 1 | 65322868 | 75W | 3µF - 65325037 | 65323827 | 65320342 | 65323257 | 65320927 | 65320933 | N/A | N/A | 65105245 | 65320060 | 65327099 | 65074172 | 65321110 | 65320708
65321508
65321065 (x2)
Ouzledale (Esse) | Century 60K | Minor 1 | 65322784 | 75W | 3,5µF - 65070297 | 65321761 | 65320284 | 65323243 | 65320921 | 65070264 | N/A | N/A | 65320078 | 65320028 | 65327099 | 65074172 | 65321079 | 65322283
65074474
65323931
| Century 80K | Minor 1 | 65322784 | 75W | 3,5µF - 65070297 | 65321761 | 65320255 | 65323243 | 65320921 | 65070264 | N/A | N/A | 65320078 | 65320028 | 65327099 | 65074172 | 65321079 | 65322283
65074474
65323931
| Century 100K | Minor 1 | 65322784 | 75W | 3,5µF - 65070297 | 65321761 | 65320286 | 65323243 | 65320921 | 65070264 | N/A | N/A | 65320078 | 65320028 | 65327099 | 65074172 | 65321079 | 65322283
65074474
65323931
| Century Low Output Upiring | Minor 1 | 65322784 | 75W | 3,5µF - 65070297 | obsolete | 65320271 | 65323243 | 65320924 | 65320933 | N/A | N/A | 65320082 | 65320028 | 65327107 | 65074172 | 65321089 | 65322288
65074474
65323931
| Cooker Upfiring Ouzledale Foundry | Minor 1 | 65322784 | 75W | 3,5µF - 65070297 | 65321762 | 65320271 | 65323243 | 65320924 | 65320933 | N/A | N/A | 65320082 | 65320028 | 65327107 | 65074172 | 65321089 | 65322288
65074474
65323931
| Ouzledale Foundry Select P80 | Minor 1 | 65322784 | 75W | 3,5µF - 65070297 | 65321761 | 65320260 | 65323243 | 65320921 | 65070264 | N/A | N/A | 65320078 | 65320028 | 65327099 | 65074172 | 65321079 | 65322283
65074474
65323931
Proteus | Wigan | Minor 1.1 | 65322784 | 75W | 3µF - 65325037 | 65321761 | 65320256 | 65323243 | 65320921 | 65320933 | N/A | N/A | 65074153 | 65320028 | 65327099 | 65074172 | 65321089 | 65074430
65323008 - 110V
REDFYRE | Boiler Redfyre 100 | Minor 4 | 65322870 | 90W | 3µF - 65325037 | 65321770 | 65113246 | 65323257 | 65320921 | 65320938 | N/A | N/A | 65105245 | 65320058 | 65327099 | 65074172 | 65321089 | 65322295
65074474
65323931
| Boiler Redfyre 120 | Minor 8 | 65322870 | 90W | 3µF - 65325037 | 65321770 | 65113246 | 65323257 | 65320921 | 65320938 | N/A | N/A | 65105245 | 65320058 | 65327099 | 65074172 | 65321089 | 65322295
65074474
65323931
| Redfyre 60 | Minor 1 Boiler | 65322883 | 70W | 3µF - 65325037 | 65321761 | 65320267 | 65323257 | 65320921 | 65320938 | N/A | N/A | 65105245 | 65320058 | 65327099 | 65074172 | 65321079 | 65322283
65074474
65323931
| Redfyre 80 | Minor 1 Boiler | 65322883 | 70W | 3µF - 65325037 | 65321761 | 65320267 | 65323257 | 65320921 | 65320938 | N/A | N/A | 65105245 | 65320060 | 65327099 | 65074172 | 65321079 | 65322283
65074474
65323931
| Redfyre Cooker | Minor 1 Upfiring | 65322883 | 70W | 3,5µF - 65070297 | 65321762 | obsolete | 65323257 | 65320924 | 65320938 | N/A | N/A | 65105245 | 65320058 | 65327107 | 65074172 | 65321103 | 65322288
65074474
65323931
ROBERTS GORDON (COMBAT) | PGP 15 | Azur 60 (MD) A.H. | 65322882 | 50W | 2µF - 65070296 | 65074772 | 65320356 | 65323247 | 65320867 | 65070264 | 65320868 | 65322005 | N/A | 65324220 | N/A | N/A | 65321084 | N/A
| PGP 20-30 | BLU 120 (MD) A.H. | 65322782 | 75W | 3µF - 65325037 | 65074772 | 65325126 | 65323247 | 65321621 | 65320934 | 65322162 | 65322007 | N/A | 65324220 | N/A | N/A | 65321101 | N/A
| PGP 40 | BLU 170 (MD) A.H. | 65322878 | 250W | 8µF - 65300577 | obsolete | 65321620 | 65323230 | 65321623 | 65320941 | 65322159 | 65320946 | N/A | 65324220 | N/A | N/A | 65321121 | N/A
MD version - 65324042
| PGP 50-60-70-80 | BLU 250 (MD) A.H. | 65322878 | 250W | 8µF - 65300577 | 65321773 | except - obsolete | 65323230 | 65321623 | except - 65320944 | 65322159 | except - 65320947 | N/A | 65324220 | N/A | N/A | 65321121 | N/A
[7 empty] | 65321620 |  |  | 65320941 |  | 65320946 |  | MD version - 65324042
| PGP 100 | BLU 350 (MD) A.H. | 65322860 | 300W | 8µF - 65300577 | 65321774 | obsolete | 65323230 | 65321623 | 65320943 | 65322159 | 65320947 | N/A | 65324220 | N/A | N/A | inner - 65321120 | N/A
[14 empty] | MD version - 65324042 |  |  | outer - 65321116
| POP 0100 | Maior 30/1 A.H. | 65322810 | 370W | 14µF - 65321854 | 65321774 | obsolete | 65323238 | 65320923 | 65073884 | N/A | N/A | 65105245 | 65320060 | 65322960 | 65322918 | 65321120 | obsolete
| POP 0100 | Maior 30/1 AB A.H | 65322810 | 370W | 14µF - 65321854 | 65321774 | obsolete | 65323238 | 65320925 | 65320942 | N/A | N/A | 65105245 | 65325623 | 65322960 | 65322918 | 65321120 | obsolete
| POP 015 | Minor 8 A.H. | 65074326 | 100W | 4µF - 13011117 | 65074772 | 65073803 | 65323243 | 65320923 | 65070264 | N/A | N/A | 65105245 | 65320060 | Suntec - 65111335 | 65074172 | 65321082 | 65322382 (Firing head)
Danfoss - 65327099
Delta - 65322989
| POP 020 | Minor 8 A.H. | 65074326 | 100W | 4µF - 13011117 | 65074772 | 65073803 | 65323243 | 65320923 | 65070264 | N/A | N/A | 65105245 | 65320060 | Suntec - 65111335 | 65074172 | 65321082 | 65322382 (Firing head)
Danfoss - 65327099
Delta - 65322989
| POP 030 | Minor 12 A.H. | 65322873 | 130W | 4µF - 13011117 | obsolete | obsolete | 65323243 | 65320923 | 65320933 | N/A | N/A | 65105245 | 65320060 | Suntec - 65111335 | 65074172 | 65321084 | 65322295
[15 empty] | Danfoss - 65327099 |  |  | 65074474
[15 empty] | Delta - 65322989 |  |  | 65323931
| POP 040 | Minor 20 A.H. | 65322875 | 200W | 6,3µF - 65321852 | 65321772 | obsolete | 65323238 | 65320923 | 65073884 | N/A | N/A | 65105245 | 65320060 | 65111335 | 65074172 | 65321121 | TC - 65322304
TL - 65322305
| POP 050 | Minor 20 A.H. | 65322875 | 200W | 6,3µF - 65321852 | 65321772 | obsolete | 65323238 | 65320923 | 65073884 | N/A | N/A | 65105245 | 65320060 | 65111335 | 65074172 | 65321121 | TC - 65322304
TL - 65322305
| POP 040 | Minor 20 AB A.H | 65322875 | 200W | 6,3µF - 65321852 | 65321772 | 65325422 | 65323238 | 65320923 | 65073884 | N/A | N/A | 65105245 | 65325623 | 65325120 | 65074172 | 65321121 | TC - 65322306
TL - 65322305
| POP 050 | Minor 20 AB A.H | 65322875 | 200W | 6,3µF - 65321852 | 65321773 | 65325422 | 65323238 | 65320923 | 65073884 | N/A | N/A | 65105245 | 65325623 | 65325120 | 65074172 | 65321121 | TC - 65322306
TL - 65322305
| POP 060 | Minor 30 A.H | 65322878 | 250W | 8µF - 65321853 | 65321773 | obsolete | 65323238 | 65320923 | 65105325 | N/A | N/A | 65105245 | 65320060 | 65111335 | 65074172 | 65321121 | TC - 65322306
TL - 65322307
| POP 070 | Minor 30 A.H | 65322878 | 250W | 8µF - 65321853 | 65321773 | obsolete | 65323238 | 65320923 | 65105325 | N/A | N/A | 65105245 | 65320060 | 65111335 | 65074172 | 65321121 | TC - 65322306
TL - 65322307
| POP 080 | Minor 30 A.H | 65322878 | 250W | 8µF - 65321853 | 65321773 | obsolete | 65323238 | 65320923 | 65105325 | N/A | N/A | 65105245 | 65320060 | 65111335 | 65074172 | 65321121 | TC - 65322306
TL - 65322307
| POP 060/070/080 | Minor 30 AB A.H | 65322878 | 250W | 8µF - 65321853 | 65321773 | 65321633 | 65323238 | 65320925 | 65320942 | N/A | N/A | 65105245 | 65320059 | 65325120 | 65074172 | 65321121 | TC - 65322306
TL - 65322307
SANDYFORD | Boiler 60K | Minor 1 | 65322784 | 75W | 3,5µF - 65070297 | 65321761 | 65320255 | 65323243 | 65320921 | 65070264 | N/A | N/A | 65320078 | 65320028 | 65327099 | 65074172 | 65321079 | 65322283
65074474
65323931
| Boiler 80/100 K | Azur 30 Disc Head | 65322882 | 50W | 2µF - 65070296 | 65321761 | N/A | 65323247 | 65320876 | 65070264 | 65320877 | 65322007 | N/A | N/A | N/A | N/A | 65070276 | N/A
| Boiler 80K | Max 1 | 65322883 | 70W | 3µF - 65325037 | 65323826 | 65320342 | 65323257 | 65320927 | 65320934 | N/A | N/A | 65074156 | 65320028 | 65327099 | 65074172 | 65321110 | 65320708
65321508
65321065 (x2)
| Boiler 80K | Minor 1 | 65322784 | 75W | 3,5µF - 65070297 | 65321761 | 65320255 | 65323243 | 65320921 | 65070264 | N/A | N/A | 65320078 | 65320028 | 65327099 | 65074172 | 65321079 | 65322283
65074474
65323931
| Boiler 100K | Max 1 | 65322868 | 75W | 3µF - 65325037 | 65323826 | 65320342 | 65323257 | 65320927 | 65320934 | N/A | N/A | 65074156 | 65320028 | 65327099 | 65074172 | 65321110 | 65320708
65321508
65321065 (x2)
| Boiler 100K | Minor 1 | 65322784 | 75W | 3,5µF - 65070297 | 65321761 | 65320277 | 65323243 | 65320921 | 65070264 | N/A | N/A | 65320078 | 65320028 | 65327099 | 65074172 | 65321079 | 65322283
65074474
65323931
| Boiler 120K | Max 4 | 65322867 | 75W | 4µF - 13011117 | 65321770 | 65320325 | 65323257 | 65320924 | 65320933 | N/A | N/A | 65074153 | 65320028 | 65327099 | 65074172 | 65321104 | 65074428
65321500
65321065 (x2)
| Boiler 140K | Max 4 | 65322867 | 75W | 4µF - 13011117 | 65321770 | 65320325 | 65323257 | 65320924 | 65320933 | N/A | N/A | 65074153 | 65320028 | 65327099 | 65074172 | 65321104 | 65074428
65321500
65321065 (x2)
| Boiler 150K | Max 4 | 65322867 | 75W | 4µF - 13011117 | 65321770 | 65320325 | 65323257 | 65320924 | 65320933 | N/A | N/A | 65074153 | 65320028 | 65327099 | 65074172 | 65321104 | 65074428
65321500
65321065 (x2)
| Cooker CF | Azur 30 Upfiring | 65322882 | 50W | 2µF - 65070296 | 65321762 | 65320307 | 65323247 | 65322164 | 65070264 | 65320881 | 65322007 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Cooker Low Output Upfiring Cottage | Minor 1 | 65322883 | 70W | 3,5µF - 65070297 | 65321762 | 65320265 | 65323243 | 65320924 | 65320933 | N/A | N/A | 65320082 | 65320028 | 65327107 | 65074172 | 65321092 | 65322288
65074474
65323931
| Cooker Upfiring Kero | Minor 1 | 65322784 | 75W | 3,5µF - 65070297 | 65321762 | 65320265 | 65323243 | 65320924 | 65320933 | N/A | N/A | 65320082 | 65320028 | 65327107 | 65074172 | 65321092 | 65322288
65074474
65323931
Sim Engineering | SIM | Minor 12 TL | 65322873 | 130W | 6,3µF - 65321852 | 65074772 | obsolete | 65323252 | 65320921 | 65320933 | N/A | N/A | 65320077 | 65320028 | Suntec - 65111335 | 65074172 | 65321089 | obsolete
Danfoss - 65327099
Delta - 65322989
Sorn | Cooker | Minor 1 | 65322784 | 75W | 3,5µF - 65070297 | 65321761 | 65320260 | 65323243 | 65320921 | 65070264 | N/A | N/A | 65320078 | 65320028 | 65327099 | 65074172 | 65321089 | 65322283
65074474
65323931
THERMECON | 12/16 - 40/50 WM | Max 1 | 65322868 | 75W | 4µF - 13011117 | 65323827 | obsolete | 65323257 | 65320927 | 65320934 | N/A | N/A | 65074156 | 65320028 | 65327099 | 65074172 | 65323876 | 65320708
65321508
65321065 (x2)
| 40/60 | Max 1 | 65322868 | 75W | 4µF - 13011117 | 65323826 | obsolete | 65323257 | 65320927 | 65320934 | N/A | N/A | 65074156 | 65320028 | 65327099 | 65074172 | 65323876 | 65320708
65321508
65321065 (x2)
| 40/60 Condensing Slimline | Max 1 | 65322868 | 75W | 4µF - 13011117 | 65323826 | obsolete | 65323257 | 65320927 | 65320934 | N/A | N/A | 65074156 | 65320028 | 65327099 | 65074172 | 65323876 | 65320708
65321508
65321065 (x2)
| 50/80 WM | Max 1 | 65322868 | 75W | 4µF - 13011117 | 65323826 | 65320342 | 65323257 | 65320927 | 65320934 | N/A | N/A | 65074156 | 65320028 | 65327099 | 65074172 | 65323876 | 65320708
65321508
65321065 (x2)
| 50/80 WM Condensing | Max 1 | 65322868 | 75W | 4µF - 13011117 | 65323826 | 65320342 | 65323257 | 65320927 | 65320934 | N/A | N/A | 65074156 | 65320028 | 65327099 | 65074172 | 65323876 | 65320708
65321508
65321065 (x2)
| 60/80 | Max 1 | 65322868 | 75W | 4µF - 13011117 | 65323826 | 65320342 | 65323257 | 65320927 | 65320934 | N/A | N/A | 65074156 | 65320028 | 65327099 | 65074172 | 65323876 | 65320708
65321508
65321065 (x2)
| 80/95 | Max 1 | 65322868 | 75W | 4µF - 13011117 | 65323826 | 65320342 | 65323257 | 65320927 | 65320934 | N/A | N/A | 65074156 | 65320028 | 65327099 | 65074172 | 65323876 | 65320708
65321508
65321065 (x2)
| 90/120 | Max 1 | 65322868 | 75W | 4µF - 13011117 | 65323826 | 65320342 | 65323257 | 65320927 | 65320934 | N/A | N/A | 65074156 | 65320028 | 65327099 | 65074172 | 65323876 | 65320708
65321508
65321065 (x2)
| 100/150 | Max 12 | 65322873 | 130W | 6,3µF - 65321852 | 65321770 | 65320342 | 65323257 | 65320927 | 65320933 | N/A | N/A | 65074156 | 65320028 | 65327099 | 65074172 | 65321104 | 65074428
65321500
65321065 (x2)
| 140/190 | Max 12 | 65322873 | 130W | 6,3µF - 65321852 | 65321770 | obsolete | 65323257 | 65320927 | 65320933 | N/A | N/A | 65074156 | 65320028 | 65327099 | 65074172 | 65321104 | 65074428
65321500
65321065 (x2)
| 190/240 | Max 12 | 65322873 | 130W | 6,3µF - 65321852 | 65321770 | 65320337 | 65323257 | 65320927 | 65320933 | N/A | N/A | 65074156 | 65320028 | 65327099 | 65074172 | 65321104 | 65074428
65321500
65321065 (x2)
| 240/270 | Max 12 | 65322873 | 130W | 6,3µF - 65321852 | 65321770 | 65320337 | 65323257 | 65320927 | 65320933 | N/A | N/A | 65074156 | 65320028 | 65327099 | 65074172 | 65321104 | 65074428
65321500
65321065 (x2)
| 300 HEB 50/80 | Minor 1 | 65322784 | 75W | 3,5µF - 65070297 | 65321761 | 65320255 | 65323254 | 65320921 | 65070264 | N/A | N/A | 65320082 | 65320028 | 65327099 | 65074172 | 65321079 | 65074428
65321500
65321065 (x2)
| HEB 40/60 | Minor 1 | 65322784 | 75W | 3,5µF - 65070297 | 65321761 | 65320283 | 65323254 | 65320921 | 65070264 | N/A | N/A | 65320082 | 65320028 | 65327099 | 65074172 | 65321079 | 65322283
65074474
65323931
| HEB 50/80 | Minor 1 | 65322784 | 75W | 3,5µF - 65070297 | 65321761 | 65320283 | 65323254 | 65320921 | 65070264 | N/A | N/A | 65320082 | 65320028 | 65327099 | 65074172 | 65321079 | 65322283
65074474
65323931
| HEB 60/80 | Minor 1 | 65322784 | 75W | 3,5µF - 65070297 | 65321761 | 65320283 | 65323254 | 65320921 | 65070264 | N/A | N/A | 65320082 | 65320028 | 65327099 | 65074172 | 65321079 | 65322283
65074474
65323931
| HEB 80/95 | Minor 1 | 65322784 | 75W | 3,5µF - 65070297 | 65321761 | 65320283 | 65323254 | 65320921 | 65070264 | N/A | N/A | 65320082 | 65320028 | 65327099 | 65074172 | 65321079 | 65322283
65074474
65323931
| HEB 90/120 | Minor 4 | 65074326 | 100W | 4µF - 65321851 | 65321765 | 65320274 | 65323254 | 65320921 | 65070264 | N/A | N/A | 65320082 | 65320028 | Suntec - 65111335 | 65074172 | 65321079 | 65322295
[15 empty] | Danfoss - 65327099 |  |  | 65074474
[15 empty] | Delta - 65322989 |  |  | 65323931
| HEB 100/140 | Minor 4 | 65074326 | 100W | 4µF - 65321851 | 65321765 | 65320323 | 65323254 | 65320921 | 65070264 | N/A | N/A | 65320082 | 65320028 | Suntec - 65111335 | 65074172 | 65321079 | 65322295
[15 empty] | Danfoss - 65327099 |  |  | 65074474
[15 empty] | Delta - 65322989 |  |  | 65323931
| HEB 140/190 | Minor 8 | 65074326 | 100W | 4µF - 65321851 | 65074772 | 65073803 | 65323254 | 65320921 | 65070264 | N/A | N/A | 65320082 | 65320028 | Suntec - 65111335 | 65074172 | 65321082 | obsolete
Danfoss - 65327099
Delta - 65322989
| HEB 190/240 | Minor 12 | 65322873 | 130W | 4µF - 65321851 | 65074772 | 65320289 | 65323243 | 65320925 | 65320933 | N/A | N/A | 65320082 | 65320028 | Suntec - 65111335 | 65074172 | 65321082 | 65322295
[15 empty] | Danfoss - 65327099 |  |  | 65074474
[15 empty] | Delta - 65322989 |  |  | 65323931
Thornhill | Eco Range Cooker | Max 1 | 65322883 | 70W | 3,5µF - 65070297 | 65323827 | 65327430 | 65323254 | 65320924 | 65105325 | N/A | N/A | 65074156 | 65320028 | 65327107 | 65074172 | 65075375 | 65320708
65321508
65321065 (x2)
TRIANCO | Contractor 100/125 | Max 4 | 65322870 | 90W | 4µF - 13011117 | 65321770 | 65113246 | 65323257 | 65320927 | 65320934 | N/A | N/A | 65105245 | 65320058 | 65327099 | 65074172 | 65321104 | 65074428
65321500
65321065 (x2)
| Contractor Combi 110 HE | Max 4 | 65322870 | 90W | 4µF - 13011117 | 65321770 | 65320325 | 65323257 | 65320921 | 65320933 | N/A | N/A | 65105245 | 65320058 | 65327099 | 65074172 | 65321104 | 65074428
65321500
65321065 (x2)
| Contractor HE 50/90 | Max 4 | 65322870 | 90W | 4µF - 13011117 | 65321770 | 65320263 | 65323257 | 65320921 | 65320934 | N/A | N/A | 65105245 | 65320058 | 65327099 | 65074172 | 65321104 | 65074428
65321500
65321065 (x2)
| Contractor HE 130/180 | Max 8 | 65322870 | 90W | 4µF - 13011117 | 65321770 | obsolete | 65323257 | 65320921 | 65320933 | N/A | N/A | 65105245 | 65320058 | 65327099 | 65074172 | 65321104 | 65320708
65321508
65321065 (x2)
| Contractor HE 190/220 | Max 12 | 65322873 | 130W | 6,3µF - 65321852 | 65321770 | 65320289 | 65323257 | 65320921 | 65320934 | N/A | N/A | 65105245 | 65320058 | 65327099 | 65074172 | 65321104 | 65320708
65321508
65321065 (x2)
| Eurostar 50 Combi | Minor 1 | 65322883 | 70W | 3,5µF - 65070297 | 65321761 | 65320267 | 65323257 | 65320921 | 65320938 | N/A | N/A | 65105245 | 65320058 | 65327099 | 65074172 | 65321079 | 65322283
65074474
65323931
| Eurostar 50/65 Combi | Max 4 | 65322870 | 90W | 4µF - 13011117 | 65321770 | 65320267 | 65323257 | 65320921 | 65320933 | N/A | N/A | 65105245 | 65320058 | 65327099 | 65074172 | 65321104 | 65074428
65321500
65321065 (x2)
| Eurostar 50/65 Combi | Minor 1 | 65322883 | 70W | 3,5µF - 65070297 | 65321761 | 65320267 | 65323257 | 65320921 | 65320938 | N/A | N/A | 65105245 | 65320058 | 65327099 | 65074172 | 65321079 | 65322283
65074474
65323931
| Eurostar 50/65 In Wall Boiler | Max 4 | 65322870 | 90W | 4µF - 13011117 | 65321770 | 65320267 | 65323257 | 65320921 | 65320934 | N/A | N/A | 65105245 | 65320058 | 65327099 | 65074172 | 65321104 | 65074428
65321500
65321065 (x2)
| Eurostar 50/65 Wall | Minor 4 | 65322870 | 90W | 3µF - 65325037 | 65321770 | obsolete | 65323257 | 65320921 | 65320933 | N/A | N/A | 65105245 | 65320058 | 65327099 | 65074172 | 65321079 | 65322295
65074474
65323931
| Eurostar 50/70 Wall | Minor 1 | 65322883 | 70W | 3,5µF - 65070297 | 65321761 | 65320267 | 65323257 | 65320921 | 65320938 | N/A | N/A | 65105245 | 65320058 | 65327099 | 65074172 | 65321079 | 65322283
65074474
65323931
| Eurostar 50/90 | Max 4 | 65322870 | 90W | 4µF - 13011117 | 65321770 | 65113246 | 65323257 | 65320921 | 65320933 | N/A | N/A | 65105245 | 65320058 | 65327099 | 65074172 | 65321104 | 65074428
65321500
65321065 (x2)
| Eurostar 70/90 | Max 4 | 65322870 | 90W | 4µF - 13011117 | 65321770 | 65113246 | 65323257 | 65320921 | 65320934 | N/A | N/A | 65105245 | 65320058 | 65327099 | 65074172 | 65321104 | 65074428
65321500
65321065 (x2)
| Eurostar 70/90 | Minor 4 | 65322870 | 90W | 3µF - 65325037 | 65321770 | 65113246 | 65323257 | 65320922 | 65320938 | N/A | N/A | 65105245 | 65320058 | 65327099 | 65074172 | 65321079 | 65322295
65074474
65323931
| Eurostar 95/115 | Max 4 | 65322870 | 90W | 4µF - 13011117 | 65321770 | 65113246 | 65323257 | 65320921 | 65320934 | N/A | N/A | 65105245 | 65320058 | 65327099 | 65074172 | 65321104 | 65074428
65321500
65321065 (x2)
| Eurostar 95/115 | Minor 4 | 65322870 | 90W | 3µF - 65325037 | 65321770 | 65113246 | 65323257 | 65320921 | 65320938 | N/A | N/A | 65105245 | 65320058 | 65327099 | 65074172 | 65321079 | 65322295
65074474
65323931
| Eurostar 110 Combi | Max 4 | 65322870 | 90W | 4µF - 13011117 | 65321770 | 65320325 | 65323257 | 65320921 | 65320933 | N/A | N/A | 65105245 | 65320058 | 65327099 | 65074172 | 65321104 | 65074428
65321500
65321065 (x2)
| Eurostar 100/125 | Max 4 | 65322870 | 90W | 4µF - 13011117 | 65321770 | 65113246 | 65323257 | 65320921 | 65320934 | N/A | N/A | 65105245 | 65320058 | 65327099 | 65074172 | 65321104 | 65074428
65321500
65321065 (x2)
| Eurostar 100/125 (IONA) | Max 4 | 65322870 | 90W | 4µF - 13011117 | 65321770 | 65320342 | 65323257 | 65320927 | 65320934 | N/A | N/A | 65105245 | 65320058 | 65327099 | 65074172 | 65321104 | 65074428
65321500
65321065 (x2)
| Eurostar 100/125 S/CR | Max 4 | 65322870 | 90W | 4µF - 13011117 | 65321770 | 65320342 | 65323257 | 65320927 | 65320934 | N/A | N/A | 65105245 | 65320058 | 65327099 | 65074172 | 65321104 | 65074428
65321500
65321065 (x2)
| Eurostar 100/125 | Minor 4 | 65322870 | 90W | 3µF - 65325037 | 65074772 | obsolete | 65323257 | 65320921 | 65320938 | N/A | N/A | 65105245 | 65320058 | 65327099 | 65074172 | 65321079 | 65322295
65074474
65323931
| Eurostar 130/150 | Max 8 | 65322870 | 90W | 4µF - 13011117 | 65321770 | obsolete | 65323257 | 65320921 | 65320933 | N/A | N/A | 65105245 | 65320058 | 65327099 | 65074172 | 65321104 | 65320708
65321508
65321065 (x2)
| Eurostar 130/150 | Minor 8 | 65322870 | 90W | 3µF - 65325037 | 65074772 | obsolete | 65323257 | 65320921 | 65320938 | N/A | N/A | 65105245 | 65320058 | 65327099 | 65074172 | 65321082 | 65322382 (Firing head)
| Eurostar 160/180 | Minor 8 | 65322873 | 130W | 3µF - 65325037 | obsolete | obsolete | 65323257 | 65320921 | 65320938 | N/A | N/A | 65105245 | 65320058 | 65327099 | 65074172 | 65321082 | 65322382 (Firing head)
| Eurostar 190/240 | Max 12 | 65322873 | 130W | 6,3µF - 65321852 | 65321770 | 65320289 | 65323257 | 65320921 | 65320934 | N/A | N/A | 65105245 | 65320058 | 65327099 | 65074172 | 65321104 | 65320708
65321508
65321065 (x2)
| Eurostar 190/240 | Minor 12 | 65322873 | 130W | 3µF - 65325037 | obsolete | 65320289 | 65323257 | 65320921 | 65320938 | N/A | N/A | 65105245 | 65320058 | 65327099 | 65074172 | 65321082 | 65322295
65074474
65323931
| HE 100/125/110 Combi | Max 4 | 65322870 | 90W | 4µF - 13011117 | 65321770 | 65320325 | 65323257 | 65320921 | 65320933 | N/A | N/A | 65105245 | 65320058 | 65327099 | 65074172 | 65321104 | 65074428
65321500
65321065 (x2)
| N/A | Max 1 TC WM | 65322868 | 75W | 4µF - 13011117 | 65323826 | 65320342 | 65323257 | 65320927 | 65320934 | N/A | N/A | 65105245 | 65320058 | 65327099 | 65074172 | 65075375 | 65320708
65321508
65321065 (x2)
| Premier 50/90 | Max 4 | 65322870 | 90W | 3µF - 65325037 | 65321770 | 65320284 | 65323257 | 65320921 | 65320933 | N/A | N/A | 65105245 | 65320058 | 65327099 | 65074172 | 65321104 | 65074428
65321500
65321065 (x2)
| Premier 100/125 | Max 4 | 65322870 | 90W | 3µF - 65325037 | 65321770 | 65320325 | 65323257 | 65320921 | 65320933 | N/A | N/A | 65105245 | 65320058 | 65327099 | 65074172 | 65321104 | 65074428
65321500
65321065 (x2)
TURCO | Eurocal 50/70 | Minor 1 | 65322784 | 75W | 3,5µF - 65070297 | 65321761 | 65320257 | 65323243 | 65320921 | 65070264 | N/A | N/A | 65074153 | 65320028 | 65327099 | 65074172 | 65321079 | 65322283
65074474
65323931
| Eurocal 70/90 | Minor 1 | 65322784 | 75W | 3,5µF - 65070297 | 65321761 | 65320275 | 65323243 | 65320921 | 65070264 | N/A | N/A | 65074153 | 65320028 | 65327099 | 65074172 | 65321079 | 65322283
65074474
65323931
| Eurocal 90/115 | Minor 4 | 65074326 | 100W | 4µF - 65321851 | 65321765 | 65320274 | 65323243 | 65320924 | 65070264 | N/A | N/A | 65074153 | 65320028 | 65327099 | 65074172 | 65321082 | 65074428
65321500
65321065 (x2)
| Eurocal 115/140 | Minor 4 | 65074326 | 100W | 4µF - 65321851 | 65321765 | 65320274 | 65323243 | 65320924 | 65070264 | N/A | N/A | 65074153 | 65320028 | 65327099 | 65074172 | 65321082 | 65074428
65321500
65321065 (x2)
| Eurocal 140/170 | Minor 8 | 65074326 | 100W | 4µF - 65321851 | 65074772 | 65073803 | 65323243 | 65320924 | 65070264 | N/A | N/A | 65320077 | 65320028 | 65327099 | 65074172 | 65321082 | 65074428
65321500
65321065 (x2)
| Eurocal 170/200 | Minor 12 | 65322873 | 130W | 6,3µF - 65321852 | 65074772 | 65320289 | 65323243 | 65320925 | 65320933 | N/A | N/A | 65320077 | 65320028 | 65327099 | 65074172 | 65321082 | 65074428
65321500
65321065 (x2)
STANLEY | Boiler 60 K | Minor 1 | 65322881 | 70W | 3,5µF - 65070297 | 65321761 | 65320284 | 65323254 | 65320921 | 65070264 | N/A | N/A | 65320078 | 65320028 | 65327098 | 65320494 | 65321111 | 65322286
[16 empty] | 65320497 |  | 65074474
[16 empty] | 65320498 |  | 65323931
| Boiler 80 K | Azur | 65322882 | 50W | 2µF - 65070296 | 65321761 | N/A | 65323247 | 65320876 | 65070264 | 65320877 | 65322006 | N/A | N/A | N/A | N/A | 65321091 | N/A
| Boiler 80 K | Minor 1 | 65322881 | 70W | 3,5µF - 65070297 | 65321761 | 65320263 | 65323254 | 65320921 | 65070264 | N/A | N/A | 65320078 | 65320028 | 65327098 | 65320494 | 65321111 | 65322286
[16 empty] | 65320497 |  | 65074474
[16 empty] | 65320498 |  | 65323931
| Boiler 80 K Soft Start | Minor 1 | 65322881 | 70W | 3,5µF - 65070297 | 65321761 | 65320263 | 65323254 | 65320925 | 65070264 | N/A | N/A | 65074153 | 65320028 | 65327116 | 65320494 | 65321111 | 65322286
[16 empty] | 65320497 |  | 65074474
[16 empty] | 65320498 |  | 65323931
| Boiler 90 K Gas Oil | Minor 1 | 65322881 | 70W | 3,5µF - 65070297 | 65321761 | 65320286 | 65323254 | 65320921 | 65070264 | N/A | N/A | 65320078 | 65320028 | 65327098 | 65320494 | 65321111 | 65322286
[16 empty] | 65320497 |  | 65074474
[16 empty] | 65320498 |  | 65323931
| Boiler 100 K | Azur | 65322882 | 50W | 2µF - 65070296 | 65321761 | N/A | 65323247 | 65320876 | 65070264 | 65320877 | 65322006 | N/A | N/A | N/A | N/A | 65321091 | N/A
| Boiler 100 K | Minor 1 | 65322881 | 70W | 3,5µF - 65070297 | 65321761 | 65320279 | 65323254 | 65320921 | 65070264 | N/A | N/A | 65320078 | 65320028 | 65327098 | 65320494 | 65321111 | 65322286
[16 empty] | 65320497 |  | 65074474
[16 empty] | 65320498 |  | 65323931
| Cooker 80-100K | Minor 1 Upfiring | 65322881 | 70W | 3,5µF - 65070297 | 65321761 | 65320270 | 65323254 | 65320924 | 65320933 | N/A | N/A | 65320082 | 65320028 | 65327098 | 65320494 | 65321089 | 65322287
[16 empty] | 65320497 |  | 65074474
[16 empty] | 65320498 |  | 65323931
| Cooker Upfiring (also 80-100K) | Azur | 65322882 | 50W | 2µF - 65070296 | 65321761 | 65320307 | 65323247 | 65322156 | 65320933 | 65322162 | 65322006 | N/A | N/A | N/A | N/A | 65321092 | N/A
| Dry Cooker | Azur 30 | 65322882 | 50W | 2µF - 65070296 | 65321761 | 65320308 | 65323247 | 65322164 | 65320933 | 65320881 | 65322006 | N/A | N/A | N/A | N/A | 65321092 | N/A
| Super Star 60K | Azur SS2 | 65322817 | 50W | 2µF - 65070296 | 65321761 | obsolete | 65323247 | 65320840 | 65070264 | 65320841 | 65322005 | N/A | 65320037 | N/A | N/A | 65075375 | N/A
| Super Star 60 K | Minor 1 SS2 (R) | 65322784 | 75W | 3,5µF - 65070297 | 65321761 | 65320256 | 65323243 | 65320921 | 65320933 | N/A | N/A | 65320078 | 65320028 | Suntec - 65111335 | 65074172 | 65075375 | 65322289
65074474
[15 empty] | Delta - 65322989 |  |  | 65323931
| Super Star 80K | Azur SS80 | 65322817 | 50W | 2µF - 65070296 | 65321761 | 65320348 | 65323247 | 65320840 | 65070264 | 65320841 | obsolete | N/A | 65320037 | N/A | N/A | 65321089 | N/A
| Super Star 80 K | Minor 1 S90 (R) | 65322784 | 75W | 3,5µF - 65070297 | 65321761 | 65320256 | 65323243 | 65320921 | 65320933 | N/A | N/A | 65320078 | 65320028 | Suntec - 65111335 | 65074172 | 65075375 | 65322289
65074474
[15 empty] | Delta - 65322989 |  |  | 65323931
| Super Star 90 K | Minor 1 SS80 | 65322784 | 75W | 3,5µF - 65070297 | 65321761 | 65320275 | 65323243 | 65320921 | 65070264 | N/A | N/A | 65320078 | 65320028 | Suntec - 65111335 | 65074172 | 65075375 | 65322283
65074474
[15 empty] | Delta - 65322989 |  |  | 65323931
| TS2 Dry Oil / D.H.W. | Minor 1 | 65322784 | 75W | 3,5µF - 65070297 | 65321762 | obsolete | 65323254 | 65320921 | 65320933 | N/A | N/A | 65320082 | 65320028 | 65327107 | 65074172 | 65321089 | 65322288
65074474
65323931
WATSON | Boiler | Azur 30 | 65322817 | 50W | 2µF - 65070296 | 65321761 | obsolete | 65323247 | 65320840 | 65070264 | 65320841 | 65322005 | N/A | 65324040 | N/A | N/A | N/A | N/A
| Boiler | Minor 1 | 65322784 | 75W | 3,5µF - 65070297 | 65321761 | 65320260 | 65323243 | 65320921 | 65070264 | N/A | N/A | 65074153 | 65320028 | Suntec - 65111335 | 65074172 | 65321089 | 65322283
[15 empty] | Danfoss - 65327099 |  |  | 65074474
[15 empty] | Delta - 65322989 |  |  | 65323931
| Boiler 1000 Series | Minor 1 | 65322784 | 75W | 3,5µF - 65070297 | 65321761 | 65320277 | 65323243 | 65320921 | 65070264 | N/A | N/A | 65074153 | 65320028 | Suntec - 65111335 | 65074172 | 65321089 | 65322283
[15 empty] | Danfoss - 65327099 |  |  | 65074474
[15 empty] | Delta - 65322989 |  |  | 65323931
| Cooker | Azur 30 | 65322817 | 50W | 2µF - 65070296 | 65321762 | obsolete | 65323247 | 65320840 | 65070264 | 65320841 | 65322005 | N/A | 65324040 | N/A | N/A | N/A | N/A
| Dry Cooker | Minor 1 | 65322784 | 75W | 3,5µF - 65070297 | 65321762 | 65320260 | 65323243 | 65320921 | 65070264 | N/A | N/A | 65074153 | 65320028 | Suntec - 65111335 | 65074172 | 65321089 | 65322283
[15 empty] | Danfoss - 65327099 |  |  | 65074474
[15 empty] | Delta - 65322989 |  |  | 65323931